全自动免疫分析仪招标参数

- 检测原理：荧光免疫法。

- 检测速度：检测速度≥135T/h，样本检测到出具报告时间≤30min，全自动检测。

- 检测样本：指尖血、血清、血浆、全血。

- 样本用量：20~200μL。

- 样本位：≥30个；具备急诊插入功能且使用一次性Tip头加样，支持不停机加样

- 检测项目：至少包括基本检测项目指尖血维生素D，试剂为原厂配套且为干片试剂，直接上机使用无需再处理。

- 软件功能：可与医院LIS、HIS系统相连，可打印医院标准检测报告，数据自动上传（接口费用需自行承担）。

- 重复性：仪器重复测量得变异系数CV≤15%。

- 准确度：测定具有定值数据的参考物质（校准品），其平均值与标示值的偏差（B）≤±10%。

- 环境要求：设备使用无特殊要求（电源电压220V，环境温度范围：10℃~35℃，相对湿度范围：≤70%，大气压力范围：70.0kPa~106.0kPa）。

- 操作要求：支持中文界面，触屏操作，显示清晰。

- 维护保养：由检测平台提供方确保试剂使用期间设备正常运行的维护保养，仅提供使用伴随服务。